柳州职业技术大学

人工智能赛道训练硬件设备采购项目询价采购公告

采购编号：LZPU2026-6                              发布日期：2026年1月22日

- 项目名称：人工智能赛道训练硬件设备采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币大写）玖万捌仟元整（¥98000.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数及商务要求为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。报价人应对照参数要求逐条作明确的报价响应，并在“商务、技术响应、偏离情况说明表”中作出偏离说明。

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放疗设备模具 | 1.模型尺寸按照通用型直线或螺旋加速放疗设备设计建模，模型尺寸高度：高1979.7mm（±5mm）,宽1195.47mm（±5mm）,长1989.29mm（±5mm）。 2.主体材质：材质为ABS工程塑料与光敏树脂零部件经精细打磨处理后进行分色喷涂及烤漆工艺，整休结构与比例按真实设备等比例还原。 3.还原放疗设备整体结构(细化)、床体、机架、控制部件及主要外形特征：表面色彩、标识位置及轮廓比例与原型设备保持一致。 4.模型按常见通用型直线或螺旋加速放疗设备进行制作，整体结构牢固，比例协调，尺寸准确，色彩搭配明快。各部件制作精细逼真，表面平整、光洁。各结合面无粘接痕迹，无变形，无扭曲。 5.底部配置重载型可锁定万向脚轮不少于4个；具备刹车锁定功能，锁定后设备稳固无晃动、无位移。尺寸要求：高98mm（±2mm），长95mm（±2mm），宽66.5mm（±2mm），安装孔径8.5mm（±2mm）。承重要求250KG（±2KG）。 6.放疗床的整体尺寸：长2170*宽1070mm，可调节高度440-660mm，起背角度0-85°，抬腿角度0-35°，床板尺寸长1950*宽900mm，材质使用冷轧钢，护栏材质使用液压ABS，床头床尾材质使用ABS，床体承重≥220KG（±20KG）。 | 1 1 | 套 |
| 2 | 医用模拟人 | 1.医疗模拟人尺寸按照真人比例1:1出模，身长：1600mm±10mm； 2.产品材质：热塑弹性体混合胶材质 ； 3.关节可旋转：医疗模拟颈部、手部、足部关节可 360° 旋转 ； 4.人体解剖结构 1:1 还原，骨骼、肌肉、体表标识轮廓清晰，贴合人体生理特征度； 5.CPR训练模式：可进行按压和吹气训练； 6.支持24项基本护理训练： (1)洗脸和床上擦浴；(2)口腔护理；(3)气胸处理；(4)骨髓穿刺；(5)静脉注射；(6)男性灌肠；(7)气管切开护理；(8)洗胃法；(9)胸腔穿刺；(10)腰椎穿刺；(11)静脉穿刺；(12)臀部注射；(13)氧气吸入疗法：(14)心内注射法；(15)肝脏穿刺：(16)皮下注射；(17)静脉输液；(18)乳房护理；(19)鼻饲法；(20) 胸外按压；(21)腹腔穿刺；(22)三角肌注射；(23)静 脉输血；(24)男性导尿。 7.产品功能说明：(1)全身所有穿刺、注射部位的大小针块均用软性塑料制成；(2)口鼻可作给氧、鼻饲、洗鼻；(3)臀部静脉注射，内有一皮管(代替静脉)；(4)皮下与肌肉注射的方法和临床相同，可注射液体，内有海绵体可吸水，也可以去除海绵 挤干水分后再使用；(5)心肺复苏急救时胸廓起伏幅度≥30mm±2mm，贴合临床操作反馈；(6)导尿和灌肠示教，可插入皮管仅做示教动作(无液体流出)。 | 1 | 具 |
| 3 | 双光谱测 温筒机 (含目标 检测智能 模块) | 一、主体设备 1.功能要求 支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常检测及音频异常探测； 支持普通测温与专家测温模式，支持点、线、区域多规则测温与阈值报警； 支持双光融合、误报抑制算法（如太阳反光去误报），支持全屏测温与区域测温。 2.测温与热成像性能 热成像探测器：氧化钒非制冷型，像元尺寸 ≤12 μm，分辨率 ≥256×192； 响应波段：8–14 μm； 测温范围：-20 ℃～650 ℃； 测温精度：±2 ℃或读数的±2%； NETD ≤35 mK； 支持多伪彩显示与AGC模式（线性/直方图/自适应）。 3.可见光成像 传感器：≥400万像素星光级 CMOS； 分辨率：≥2688×1520； 支持红外与白光补光，补光距离 ≥30 m。 4.智能与接口 支持目标检测、烟火识别、吸烟识别、温度异常分析； 支持开放式接口，提供 RESTful API / SDK，支持 RS485、以太网接口，支持标准网络协议。 5.报警与联动 支持声光报警、继电器报警输出、音频输入输出； 支持事件联动录像、抓拍与告警推送。 - 网络与存储 支持 H.265/H.264 编码； 支持 TF 卡本地存储（≥256 GB）； 支持 PoE（IEEE 802.3at）与 DC 12V 供电。 7.环境与可靠性 防护等级：IP67； 工作温度：-40 ℃～70 ℃ 二、智能模块 1.支持Modbus/TCP/HTTP/MQTT/OPC UA等协议，采集频率≥10Hz、帧率≥20fps、系统延迟≤500ms。 2.检测目标 1)关键部件目标框：机头/射野区域相关部件、机架/旋转部位、控制柜/电源模块、冷却/风道区域(以现场确认ROI为准 )； 2)异常事件：温度超阈值、升温速率异常、热点面积异常、持续高温滞留； 3)模型形态与交付物： 交付格式：ONNX(提供.onnx),说明opset版本、输入尺寸、预处理方式、类别表、阈值建议； 推理方式：支持GPU加速(TensorRT或ONNX Runtime GPU)，可本地离线部署，不依赖外网； 输出结构：每帧输出至少包含timestamp,bbox,class_id,score.hotspot_temp_max, hotspot_temp_avg,roi_id(optional)； 性能指标检测精度：按COCO mAP@[0.5:0.95]评测，mAP ≥0.75。实时性：在RTX5080级GPU下，解码+推理+温度统计≥30 FPS,连续运行≥30分钟。 3.温度测量与标定要求 温度范围：按现场设备能力； 测温精度：整机系统测温误差与热像设备指标一致； 统计口径：对每个检测框输出Tmax/Tavg/热点面积，并支持阈值触发告警。 4.告警与联动 告警规则可配置：Tmax≥阈值持续N秒触发；dT/dt≥阈值(升温速率)触发； 5.功能要求 标准放疗设备关键区域目标智能检测与多目标持续ID跟踪；对热点区域面积、温升幅度等关键指标进行阈值判别，超限自动触发告警；告警结果以结构化JSON形式输出，并同步生成关键帧截图，支持本地告警显示、短信推送及预留 RESTful API接口对接。 | 1 | 台 |
| 4 | 双光谱动 态球机 (含目标 检测智能 模块) | - 主体设备 1.成像与光学 双光全景+细节一体化结构，3 寸传感器，细节通道支持 ≥12 倍光学变倍（约 5.7–69 mm），全景通道定焦镜头； 分辨率：全景与细节均支持 ≥2560×1440@30 FPS； 最低照度：彩色 ≤0.02 Lux，黑白 ≤0.005 Lux，支持红外补光； 补光距离：细节红外 ≥80 m，全景红外/白光 ≥30 m。 2.支持水平 ≥350°、垂直 ≥-5°～90°旋转； 支持预置位、巡航、守望及多目标自动跟踪（人、车等）； 支持全景与细节联动定位、点击放大与画中画显示。 3.支持区域入侵、越界、进入/离开区域等智能分析； 支持 ROI 编码、SVC、自适应码率、隐私遮蔽； 支持 H.265/H.264/MJPEG 编码，支持双向语音对讲。 4.支持开放式接口与平台对接能力，兼容 RTSP/ONVIF，提供 RESTful API / SDK，支持第三方系统取流、控制与告警联动； 支持本地抓图、事件抓图及告警联动。 5.支持 PoE（IEEE 802.3at）与 DC 12V 供电； 支持 Micro SD 本地存储（≥512 GB）； 网络接口：10/100M 自适应以太网。 6.防护等级：IP66；工作环境：-30 ℃～50 ℃，湿度 ≤95%（无凝结）；内置麦克风与扬声器，支持声光报警联动。 二、模块部分 1.接入能力：支持RTSP/ONVIF视频流，分辨率≥1920×1080,单路实时 分析。 2.模型形态与交付物：提供检测、跟踪、事件分析一体化模型，核心算法以 ONNX 格式交付，支持 GPU 推理加速（CUDA/TensorRT/ONNX Runtime GPU），适配 RTX 5080 显卡。 3.功能要求： 检测：标准放疗室区域人员及关键区域目标； 跟踪：多目标持续ID跟踪； 事件：禁入区闯入、人数异常、滞留超时等，输出结构化JSON告警结果。 4.精度指标：在双方确认的验证集上，按COCOmAP@[0.5:0.95]评测，检测精度mAP≥0.85，提供完整评测报告与脚本。 5.实时性指标：在单路1080P视频流、启用GPU(RTX5080)条件下，端到端分析速率≥30 FPS(含检测、跟踪与事件判定)，连续运行不少于30分钟。 | 1 | 台 |
| 5 | 医用辅助设备（推车及操作台） | 1.桌子长度1400mm×宽度600mm×高度750mm（±20mm）,桌面材料采用符合国家标准的环保型25mm（±2mm）厚三聚氰胺饰面刨花板。 2.桌腿为长4*宽20mm（±2mm）蝴蝶腿型，管壁厚度≥0.8mm,桌子配有机箱门锁，机箱四周均为透气网片，防止机箱过热；桌角配有PVC异型脚垫，下身桌架经焊接后除油，除锈，酸洗，磷化后静电粉末喷塑，成型后光滑、无异味。承重≥200KG。 3.含支架： (1)摄像头支架x2：支架高度≥1000mm，使用碳素钢材质，支持方向调节：水平360°、垂直90°。 (2)双屏显示器支架x1,PPC冷轧钢+塑料；白色；插入式VESA板适用孔距：75*75mm、100*100mm；适配尺寸：17-32英寸；弹簧类型：新升级气动弹簧，承重范围：单臂≥9KG、双臂≥18KG；支持穿孔式、夹持式两种安装方式，适用桌板厚度：穿孔75mm、夹持75mm。 (3)笔记本电脑悬浮升降悬臂支架x2，液压支架参数：使用4.0气弹簧，支持360°多维度旋转拉伸调屏；镂空面板内设多列竖孔；双边可调节，稳固夹持，快速拿取设有防滑硅胶垫，防滑不移位；手拧螺丝快装，支持穿孔/夹持两种安装方式；适用VESA孔距：75*75mm, 100*100mm；适配尺寸：17英寸。 | 1 | 套 |
| 6 | 数据服务 | 一、基础要求 1.数据规模：≥5000条有效记录(以JSONL行数计)，无重复、无空行。 2.覆盖场景：至少包含以下摆位要素的组合样本(每类样本不少于总量的5%,可交叉统计)； 体位类型：仰卧/俯卧/侧卧(至少覆盖其中两类)； 固定方式：热塑膜/真空垫/体位架(至少覆盖其中两类)；治疗部位：头颈/胸部/腹盆/乳腺(至少覆盖其中两类)； 关键操作事件：摆位完成确认、复位调整、偏差复核、体位辅助器更换(至少覆盖其中两类)； 放疗设备状态场景：直线加速器机架不同角度(0°、90°、180°、270°等典型工位角度中至少覆盖两类)； 影像引导设备工作状态(如CBCT定位、kV影像对位、EPID成像中至少覆盖两类)； 放疗室环境与安全检测场景：治疗室门开启/关闭状态；禁入区有人/无人场景：工作人员进出、患者就位、陪护离场等典型流程节点； 治疗前准备、治疗中监控、治疗结束复位等阶段性场景(至少覆盖其中两类)。 3.数据格式：UTF-8编码JSONL,每条记录字段齐全，不得缺失；须提供schema.json字段规范说明。 4.字段包含但不限于：record_id、patient_hash(不可逆脱敏)、site、 position、immobilization、timestamp、labels(关键点/区域/偏 差值)、qc_result、desensitization_flag。 5.脱敏要求：完成身份信息不可逆脱敏处理，不含姓名、证件号、电话等直接标识符，符合《个人信息保护法》要求，并提供合规承诺函（加盖单位公章）。 6.质量要求：字段缺失率=0，重复率≤0.5%，提供完整性与分布统计报告。 二、提交内容及提交方式 （一）提交内容 1.提供符合要求的JSONL数据集（不少5000条）1份，采用UTF-8编码，字段完整、无重复、无空行； 2.提供schema.json文件1份，说明各字段名称、数据类型及含义； 3.提供脱敏承诺函纸质文件一份并加盖报价人单位公章； 4.提供标注正确率抽检结果及统计纸质说明1份（包含放射治疗物理师或放射治疗医师执业资质的1名专业人员确认签名）加盖报价人单位公章，并随说明附专业人员清晰有效资质证明材料。文件内容包括抽检样本量、抽检方法、各类别标注准确率统计结果及结论性意见，作为数据质量验收的重要依据。 数据文件与相关文档按统一目录结构打包，文件结构示例： （二）提交方式 通过移动存储介质（U 盘、移动硬盘）方式提交； 三、数据版权与使用权归属说明 1.本项目所形成的全部数据成果（包括原始数据整理结果、脱敏数据集、标注结果、结构化 JSONL 文件、字段规范文件及相关报告等），其知识产权及数据使用权归采购方所有。 2.报价人仅在本项目实施及验收范围内有必要的处理和交付使用权，不得擅自留存、复制、转让、出售或用于与本项目无关的任何用途。未经采购人书面同意，报价人不得将上述数据以任何形式向第三方披露或提供。报价人因未经授权而实施的任何行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 3.采购人有权在科研、教学、系统建设、模型训练与验证等合法合规范围内长期、无偿使用本项目交付的数据成果。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |  | 1供货时间：自合同签订之日起30日内验收合格并交付使用。 质保期：自验收合格并交付使用之日起1年。 - 技术支持和服务： 整体项目报价为最终报价，须包含货物安装、调试及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。 完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品（包括所有零部件、元器件和附件）。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，以达到供货要求。 按国家有关规定报价人承诺实行“三包”（包退、包换、包修）服务，其他售后服务按成交人提交的售后服务承诺书执行。 3.知识产权 本项目在交付时，所有涉及本项目的数据成果、资源、资料以及产权归属采购人。报价人未经采购人同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和销售有关的技术成果、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到甲方的书面许可，报价人不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。 报价人因未经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成采购人损失的，由其承但相关责任并赔偿采购人经济损失。 4.付款要求 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后 20 个工作日内办理支付手续。如因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。 5.履约保证金 合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术大学 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 转账时注明：人工智能赛道训练硬件设备采购项目，采购编号LZPU2025-6 履约保证金 电汇、转账的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术大学签署合同。 6.验收要求 （1）报价人提供的项目实施方案及售后服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。报价人应认真对待方案和承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和应标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 （2）中标供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （3）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （4）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由中标供应商承担。 （5）中标供应商必须依照采购文件的要求和应标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。 （6）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用（含运行耗材、验收专家费等全部费用）由中标供应商支付。报价人在报价时自行考虑。 （7）如果验收时中标供应商所提供设备达不到采购项目的技术需求，在整改期限20日内中标供应商仍无法提供满足项目技术要求的设备，采购人可以终止项目，中标供应商须承担相应违约责任。 |  |  |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资格证明文件

（1）国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的报价人；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

（2）报价声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理），

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖报价人公章，否则报价文件按无效响应处理。

2.报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

（3）符合以下规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价为最终报价，须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

4.报价文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成，详见报价文件格式。包括但不限于本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。

5.报价文件递交

（1）报价文件份数：报价文件一式三份。正本一份、副本二份

（2）报价人应按本文件规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，报价文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由报价人自行承担。

（3）报价文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供报价文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由报价人自行承担。

（4）报价文件正、副本全部装入一个包封袋/箱中并加以密封，封口处必须加盖报价人公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。报价文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号（如有）、供应商名称、报价文件提交截止时间前不得启封”字样。未按规定密封的响应文件将被拒收。

6.报价文件提交

（1）报价文件提交起止时间：2026年1月30日9时00分至9时30分（北京时间）

（2）文件提交地点：柳州职业技术大学（柳州市社湾路28号）A区办公楼201室

注：报价人应当在报价文件提交截止时间前，将报价文件密封送达提交地点。在报价文件提交截止时间后送达的报价文件为无效文件，采购将拒收。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）技术及需求咨询联系人：黄老师     联系电话：18277238332  。

（2）报价文件接收联系人：资产管理处办公室工作人员      联系电话：0772-3156307

柳州职业技术大学

2025年1月22日

报价文件格式

## 报价文件外层包装封面（格式 ）

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

报价人地址：

响应文件提交截止时间前不得启封

一、资格证明文件格式

## 1.资格证明文件封面（格式）：

正本/副本

## 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

报价人名称：                          （加盖单位公章）

报价人地址：

联系人：            联系电话：

2.资格证明文件目录

根据报价文件规定及报价人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 3. 报价人声明格式

报价声明

致：

我方参加贵单位组织             项目的采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

4.我方保证针对贵校采购项目所提交的所有材料（含营业执照、资质证书、业绩证明、财务报表、信用报告、产品测试报告、彩页参数等）均真实有效，复印件与原件一致。若存在伪造、篡改或提供虚假信息的行为，自愿接受贵校取消我方投标/中标资格，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

5.我方已认真审阅贵校本项目采购需求及交付时间，我方已审核本项目投标所用货物（含软件及服务）均满足贵校本项目采购需求；我方具备履行本项目的专业技术能力、资金实力及生产能力，若中标后因能力不足导致项目无法验收并交付使用，贵校有权直接解除合同并追偿损失，并将我方列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标。

6.我方严格保证所投货物（含软件及服务）符合招标文件技术规范及质量标准且无侵犯第三方权益，所投货物均为原厂制造全新正品、不存在以低质替代品、残次品冒充原厂合格产品。若发现使用假冒伪劣产品或侵犯第三方权益的行为，我方自愿接受采购人采取以下措施：

在五日内全部更换为全新原厂正品，并按合同总价的20%处以罚款，且承担由此引发的全部法律责任；情节严重者列入贵校招投标失信黑名单，2年内不能参加贵校的各类采购投标；

7.我方声明参加贵校采购项目公平竞争，不存在围标、串标、恶意低价竞争等违法行为，否则自愿承担取消资格、赔偿损失等后果。

8.我方配合采购人对货物（含软件及服务）生产、交付、验收的全过程监督，不得阻挠或隐瞒真实情况，如本项目所供货物（含软件及服务）出现质量争议时，我方同意由贵校委托有资质的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，期间产生的全部费用均由我方承担。

9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。    特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

注：报价人的报价声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖报价人公章，否则响应文件按无效响应处理。

## 4.无围标串标行为的承诺格式

无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同报价人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.报价人直接或者间接从采购人处获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件或者响应文件；

2.报价人按照采购人的授意撤换、修改报价文件或者响应文件；

3.报价人之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在报价项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定报价人中标，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 5.有效主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)

6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

报 价 人：

地    址：

姓    名：                     性      别：

年    龄：                     职      务：

身份证号码：

系            （报价人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

报价人（公章）：

法定代表人 (签字)：

年     月     日

注：自然人投标的无需提供

7.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：

我       （姓名）系      （报价人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

报价人（公章）：

年     月     日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

- 商务技术文件格式

1. 报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 报价 品牌/生产商、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 单价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价金额（大写）：人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日； 服务期限：自验收合格并交付使用之日起 月。 |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:

2.商务、技术响应、偏离情况说明表

采购编号：

项目名称：

| # 序号 | 采购文件要求 | 报价人具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明功能截图、相关证书复印件、检测报告所在响应文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 技术部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：

1.应对照采购要求中参数要求和商务要求逐条作明确的响应，并作出偏离说明。

2.如果参数要求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，报价文件承诺不得直接复制采购需求，报价文件应当写明具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按报价标无效处理。如该参数要求属于不能明确具体数值的，不适用上述“竞标无效”条款。

3.报价人应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

日期：   年  月  日